美国马里兰州限制在水暖材料中使用铅

美国马里兰州最近通过几项措施，旨在更改水暖材料中“不含铅”的定义。含铅允许浓度由水暖材料的性质决定，且该含铅允许浓度于2012年10月1日起生效。

2012年4月10日，马里兰州州长将第1268号众议院议案签署为法律，以限制在管道设备和装置，水管、水管配件中使用铅1。该新法规（第143章）的立法目的为：

•更改“不含铅”的定义？？

•如果联邦政府修订安全饮用水法，允许对管道设备和装置，水管、水管配件实施更为严格的不含铅标准？

•若按加权平均铅含量计算，须明确是哪种水管、水管配件，管道设备和装置的铅含量该新法规将于2012年10月1日生效，其重点归纳于表1中：
	物质
	范围
	要求
	生效日期

	铅 
	焊料或焊剂
	≤0.2% 
	2012.10.1

	
	个人管道设备和装置
	≤4.0% 
	

	
	个人水管与水管配件
	≤8.0% 
	

	
	？？ 符合美国联邦安全饮用水法案(42 U.S.C.A 条款300g-6(e)) 规定的管道设备和装置2以及？？ 用于个人饮用或烹饪供水的水管，水管配件，管道设备或装置的浸湿面的加权平均值
	≤0.25% (加权平均值) 
	


